Приложение 2

Данные о технических и технологических возможностях … (указывается название Заявителя) Подъем воды из скважины № … (указывается паспортный номер скважины) осуществляется насосом … (указывается тип, марка), производительностью … м3/час. Скважина оборудована … (указываются контрольно-измерительные приборы и другое оборудование установленное на скважине: счетчик воды … (указывается тип или марка счетчика воды); кран для отбора проб воды; пьезометрическая трубка; манометр, … ). Подъем воды из скважины № … осуществляется …………..…... Скважина оборудована … . …………….. На (указывается накопительная емкость: водонапорная башня или резервуар или бассейн или …) установлены … (указываются контрольно-измерительные приборы и другое оборудование установленное на накопительной емкости: счетчик воды … (указать тип, марку), прибор контроля перелива воды … и другие). Работа скважинных насосов регулируется станцией автоматического управления насосными агрегатами (указывается название, например станция управления насосами «Каскад», СУЗ-40 или др.). Для осуществления ремонтных работ на скважинах предприятие имеет на балансе … (указываются специализированная автотехника (автокран, грузовой автотранспорт) и другое (сварочный аппарат, и т. п). (или: Для осуществления ремонтных работ на скважинах будут привлекаться специализированные предприятия). В штате предприятия имеются необходимые специалисты: инженер по технике безопасности, электрики, электрослесари, сварщики, лаборанты, …. Приказом ... (указывается должность руководителя предприятия) № … от …, ответственным за недропользование назначен (указываются должность, ФИО ответственного лица). Для измерения уровней подземных вод в скважинах имеется … (указывается тип или марка прибора: электроуровнемер …; рулетка с хлопушкой; или др.). (или: Для измерения уровней подземных вод в скважинах будут приобретены необходимый приборы). Контроль за качеством подземных вод осуществляется … (указывается в какой лаборатории (лабораториях) осуществляется производство химических и бактериологических анализов: в собственной химической лаборатории предприятия; по договору с Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области; по договору …). Копии договоров и аттестатов аккредитации лабораторий прилагаются. (или: Контроль за качеством подземных вод будет осуществляться по договору с организациями, имеющими лаборатории, аттестованные в установленном порядке.) или Бурение и обустройство скважин будет выполняться по договорам со специализированными организациями, имеющими допуски СРО. Приобретение водоподъемного оборудования, контрольно-измерительных приборов и другого необходимого оборудования будет осуществлено после бурения водозаборных скважин. Для осуществления ремонтных работ на скважинах предприятие имеет на балансе специализированную технику – автокран, сварочный аппарат, грузовой автотранспорт, и т.п. (или: Для осуществления ремонтных работ на скважинах будут привлекаться специализированные предприятия). В штате предприятия имеются необходимые специалисты: инженер по технике безопасности, электрики, электрослесари, сварщики, лаборанты и др. Ответственным за недропользование назначен главный электрик И. И. Иванов. Для ведения мониторинга подземных вод будут приобретены электроуровнемеры (рулетки с хлопушкой и т. п.). Контроль за качеством подземных вод будет осуществляться по договору с организациями, имеющими лаборатории, аттестованные в установленном порядке. (или Контроль за качеством подземных вод будет осуществляться по договору с Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области или др.). Должность руководителя подпись печать ФИО или Должность руководителя структурного подразделения подпись печать ФИО (по доверенности №… дата …)