Приложение 7

Характеристика режима эксплуатации водозаборного сооружения и сведения о методах наблюдений за подземными водами На балансе предприятия (или в доверительном управлении предприятия, или варенде предприятия, или др.) числятся … (указывается количество) водозаборных скважин, из них: … скважины эксплуатационные, … скважины резервные, … скважины законсервированы, … скважины №№ … (указываются паспортные !!! номера скважин) – в нерабочем состоянии и подлежат ликвидации. Скважина № … (указывается паспортный номер скважины) расположена … (указывается местоположение скважины относительно населенного пункта (например, в центральной части …; на северо-западной окраине …; в … км к югу от …), на территории … (указывается название объекта, на территории которого расположена скважина), год бурения ….. Устье скважины расположено … (указывается тип насосной станции: в подземной насосной станции или в наземном павильоне или на поверхности земли). Скважина не маркирована (или маркирована). Скважина не оборудована счетчиком воды и пьезометрической трубкой. Мониторинг подземных вод не ведется (или Мониторинг подземных вод ведется частично – ведется только учет объемов водоотбора). Территория вокруг скважины не огорожена. (или Территория вокруг скважины огорожена … (указывается материал из которого построено ограждение: сеткой «рабица» или др.), размер ограждения … Х … м (100 Х 100 метров или др.). Скважина работает … (указывается режим эксплуатации скважины: круглосуточно, ежедневно до … часов в сутки, один раз в … дней) с водоотбором до … м3/сут (указывается максимальный водоотбор в течение одних суток). Вода подается в … (указывается накопительная емкость: водонапорная башня или резервуар или бассейн или …) объемом … кубических метров. Из … (указывается накопительная емкость: водонапорная башня или резервуар или бассейн или …) вода поступает (перекачивается) в … (указывается куда поступает вода: сразу в водопроводную сеть … (указывается населенный пункт или объект водопотребления (предприятие, ферма или др.) или в другую накопительную емкость и после предварительной водоподготовки подается …). Вода используется для … (указываются цели водопотребления: хозяйственно-питьевое или хозяйственно-бытовое водоснабжение … (населенные пункты), водопой и обслуживание скота и птицы, обеспечение технологических процессов). Водоотведение осуществляется … (указывается кто и куда осуществляет водоотведение: население в выгребные ямы, в канализационные сети … (указывается организация принимающая сточные воды или др.), договор с … на прием сточных вод прилагается. Скважина № … и т. д. Должность руководителя; подпись; печать; ФИО. или. Должность руководителя структурного подразделения; подпись; печать; ФИО. (по доверенности №… дата …).