Справочная информация

Код вида водного объекта - водоисточника

| Вид | Код |
| --- | --- |
| Водохранилище наливное, пруд наливной Водохранилище русловое, пруд русловой Канал комплексного назначения Озеро Подземный водный объект Река Река пересыхающая | 41 40 50 30 60 20 21 |

Код категории качества воды

| Наименование | Код |
| --- | --- |
| Питьевая пресная Забранная из природных водных объектов (кроме морей), в том числе после водоподготовки Полученная и (или) переданная из прочих систем водоснабжения Полученная и (или) переданная из систем водоснабжения коммунального назначения Техническая пресная Забранная из природных водных объектов (кроме морей) Полученная и (или) переданная из систем водоснабжения (водообеспечения, обводнения) Сточная В прочих системах водоотведения В системах водоотведения коммунального назначения Прочие категории Балластная, льяльная Карьерная Коллекторно-дренажная Ливневая Минеральная Сбросная с рисовых систем Сбросная с рыбоводных прудов Шахтно-рудничная | ПО ПД ПК ТН ТД СД СК БЛ КР КД ЛВ МН РС РВ ШР |

Код типа приёмника отведённых вод

| Наименование | Код |
| --- | --- |
| Болото Водохранилище русловое, пруд русловой Озеро Подземный водный объект Поля фильтрации Река Река пересыхающая Рельеф местности Шахта, рудник, нефтепромысел, карьер | 31 40 30 60 83 20 21 82 61 |

Справочник загрязняющих веществ

| КОД | Наименование | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий (Al(3+)) | кг |
| 2 | Азот общий | т |
| 3 | Азот аммонийный | т |
| 4 | Анилин (аминобензол) | кг |
| 5 | Ацетон | кг |
| 6 | Бор (по B(3+)) | кг |
| 7 | Бензол | кг |
| 8 | Ванадий (V) | кг |
| 9 | Висмут (Bi) | кг |
| 10 | Гидразингидрат | кг |
| 11 | Гидрохинон | кг |
| 13 | Железо (Fe(3+), Fe(2+)) (все растворимые в воде формы) | кг |
| 14 | Жиры\масла (природного происхождения) | кг |
| 15 | Кадмий (Cd) | кг |
| 16 | Кобальт (Co(2+)) | кг |
| 18 | Капролактам | кг |
| 20 | Магний (Mg) (все растворимые в воде формы) | кг |
| 21 | Марганец (Mn(2+)) | кг |
| 22 | Медь (Cu(2+)) | кг |
| 23 | Метанол | кг |
| 24 | Молибден (Mo(6+)) | кг |
| 25 | Мышьяк (As) | кг |
| 26 | Моноэтаноламин | кг |
| 27 | Никель (Ni(2+)) | кг |
| 28 | Нитрат-анион (NO3(-)) | кг |
| 29 | Нитрит-анион (NO2(-)) | кг |
| 30 | Олово и его соли (по Sn) | кг |
| 33 | Роданиды (по SCN) | кг |
| 34 | Ртуть (Hg(2+)) | кг |
| 35 | Свинец (Pb) (все растворимые в воде формы) | кг |
| 37 | Серебро (Ag) | кг |
| 38 | Сероводород (H2S) | кг |
| 39 | Сероуглерод (CS2) | кг |
| 40 | Сульфат-анион (сульфаты) (SO4(2-)) | т |
| 41 | Сурьма (Sb) | кг |
| 42 | Скипидар | кг |
| 43 | Тетраэтилсвинец | кг |
| 44 | Танниды | кг |
| 45 | Углеводороды ароматические | кг |
| 46 | Фенол | кг |
| 47 | Фтор (F(-)) | кг |
| 48 | Флотореагент талловый | кг |
| 49 | Формальдегид | кг |
| 51 | Фурфурол | кг |
| 52 | Хлориды (Cl(-)) | т |
| 54 | Цианиды (CN) | кг |
| 55 | Цинк (Zn(2+)) | кг |
| 56 | Этиленгликоль | кг |
| 57 | Бериллий (Be) | кг |
| 58 | Калий (K(+)) | кг |
| 59 | Кальций (Ca(2+)) | кг |
| 60 | Кремний (Si(4+)) | кг |
| 61 | Лигнин сульфатный | кг |
| 62 | Лигнин гидролизный | кг |
| 63 | Лигносульфат аммония | кг |
| 64 | Метилен хлорид | кг |
| 65 | Натрий (Na(+)) | кг |
| 66 | Стирол | кг |
| 67 | Толуол | кг |
| 68 | Углерод четыреххлористый | кг |
| 69 | Уксусная кислота | кг |
| 70 | ХПК | кг |
| 71 | Хлорбензол | кг |
| 72 | Хлороформ | кг |
| 73 | Хром (Cr(6+)) | кг |
| 74 | Цирконий (Zr) | кг |
| 80 | Нефть и нефтепродукты | т |
| 83 | Сухой остаток | т |
| 90 | Фосфаты (по P) | т |
| 93 | Хром (Cr(3+)) | кг |
| 113 | Взвешенные вещества | т |
| 132 | БПК полный | т |